## Slide 1: L’impact du choix de la structure sur les solutions architecturales
Présenté par:
GOUAREF HABIB RAHMANE
SEGHIROU BELKACEM

## Slide 2: Objectifs
Motivation du choix du système constructif par rapport à la conception envisagée.
Comprendre les rapports dialectiques entre l’architecture et la technologie et utiliser la technologie à des fins architecturales.
Permettre à l’étudiant de comprendre que l’objet construit ne laisse aucun doute sur le type de structure à adopter

## Slide 3: Le terrain
La parfaite connaissance du terrain sur lequel devra être réalisé le projet.
Comme site ……..
Comme élément mécanique destiné à résister à la charge du
bâtiment à construire
Impact sur le choix de structure donc le choix de type
de fondations

## Slide 4: LA STRUCTURE ( le choix )
Les matériaux
Le très grand nombre de matériaux exploitables sur le marche ne rend pas la tache facile à l’architecte pour décider du bon choix de matériaux
Le choix
Plusieurs facteurs déterminants entrent dans le choix de la structure
Le facteur économique.
Le facteur géographique.
La disponibilité de matériaux.
Les possibilités techniques offert par le pays.
La préférence et l’experience du concepteur.

## Slide 5: Dès les premières phases de la mise en forme architecturale le concepteur doit:
Orienter ses choix de matériaux à utiliser
Avoir des idées précises sur le type de structure qu’il appliquera à son projet
Alors
Un projet bien conçu ne doit pas laisser de doute sur le type de la structure à adopter
Un bon concepteur peut se juger à sa capacité de définir des choix structuraux justifies par son projet
C’est pour cela
Soyez simple et affirmatif dans vos choix de structure, cela vous permettra de mener à bien la conception de vos projets

## Slide 6: Les déférents types de structures
Constructions avec murs porteurs
Constructions avec systèmes poteaux poutres
Constructions avec structure mixte
Constructions avec structure en bois
Constructions avec structure métallique
Constructions avec structure en éléments suspendus

## Slide 7: Constructions avec murs porteurs
Murs porteurs avec maçonnerie proprement dite en pierres, briques pleines et en maçonnerie armée (briques pleines ayant des barres de fer emplacées en assises)
Parois en béton armé( voiles)
Parois en béton armé monolithes( coffrage glissants)
Parois en béton armé ( panneaux préfabriqués)
Type de plancher à utiliser(dalle pleine avec une ou double nappes de ferraillage)

## Slide 8: Construction avec système poteaux poutres
Système poteaux poutres
Portiques
Le sens porteur
Le sens non porteur
Les poteaux(forme et sens)
Les poutres,(retombée, poutres principales, poutres secondaires, poutres de chainage)
Le contreventement

## Slide 9: Les planchers
Plancher en corps creux (16 + 4 ou 20 +5)
Plancher en dalle pleine
Plancher champignon
Plancher nervuré
Plancher en caissons
Plancher en éléments préfabriqués

## Slide 10: Constructions avec structure mixte
Infrastructure en béton armé
Poteaux en béton armé
Planchers & ou couvertures soit
En bois ou
Métallique
Constructions avec deux ou plusieurs structures différentes

## Slide 11: Construction avec structure en bois
Construction en bois
Poteaux en bois
Plancher en bois
Couverture en charpente en bois composants:
madrier chevron latte planche
Structure en bois Lamellé-collé

## Slide 12: Constructions avec structure métallique
Les profilés:
Les tôles: tôles fines ép.<20/10 mm tôles moy ép. 20/10 – 40/10 tôles fortes ép. >5mm tôles nervurées tôles ondulées
Les fers plats ép de 80/10 – 10mm larg 80mm
Les cornières: à ailes égales à ailes inégales
Les fers à T
Les fers en U
Les tubes ronds et les tubes carres et rectangulaires
Les poutrelles : IPE – IPN – HEA – HEB

## Slide 13: Les éléments de la structure métallique
Les poteaux: en TPN en IPE en HEA en HEB en tubes ronds ou carres
poteaux composés avec plusieurs profilés
Les poutres: en IPN en IPE
Les poutres bidimensionnelles
Les poutres tridimensionnelles
Les poutres composées
Les poutrelles( les pannes): en IPN en IPE en fer en U
NB le sens porteur et le sens non porteurs

## Slide 14
Les planchers
Plancher collaborant
Plancher avec prédalles préfabriquées
Les nappes tridimensionnelles(les barres et les nœuds)système MERO par exemple
Les couvertures: en tôles ou en panneaux sandwichs
Les murs les cloisons et bardages

## Slide 15: Constructions avec structure en éléments suspendus
Les poteaux tubulaires
Les câbles
Les déférents accessoires
La couverture en tissu ( tissu spécial composé avec déférents types de fibres)