## Slide 1: Centrales : Thermique nucléaire hydraulique

## Slide 2
L’électricité n’a qu’une existence fugitive, on ne la trouve pas à l’état naturel  il faut donc la « fabriquer ».
Pour cela, on dispose d’énergies primaires et d’appareils qui vont produire de l’électricité à partir de ces dernières.
1- ENERGIES PRIMAIRES
MECANIQUE
LUMINEUSE
CHIMIQUE
Alternateur
dynamo
Accumulateur; pile
photo pile
2- ELECTRICITE
- Charbon
Pétrole (fioul)
Gaz naturel
Uranium
Hydraulique
- Vent
ACTION
Soleil

## Slide 3
L’énergie thermique
Condenseur
EAU
EAU
Turbine
2- Energie Electrique
Alternateur
Vapeur d’eau
BRULEUR
1- Energie Primaire
(charbon, gaz, fioul….etc)
Chaudière
Dans ce type de centrales:
L’énergie primaire est brûlée afin de chauffer de l’eau.
La vapeur d’eau ainsi produite va, en se détendant, faire tourner une turbine couplée à un alternateur.

## Slide 4
Condenseur
Eau
Turbine
2- Energie Electrique
Alternateur
Vapeur d’eau
Cœur du réacteur
Fluide caloporteur
Barres de contrôle
L’énergie nucléaire
Eau
Notes: C’est ce type de centrale le plus rentable au niveau économique.
Inconvénient : le retraitement des déchets.
C’est une centrale thermique où la chaudière a été remplacée par un réacteur. La vapeur d’eau n’est donc pas obtenue par combustion de l’énergie primaire, mais par fission d’un combustible nucléaire, uranium ou plutonium.
La chaleur produite par la fission est recueillie par le fluide caloporteur, qui va à son tour chauffer l’eau nécessaire au fonctionnement de la turbine.

## Slide 5
LA PRODUCTION D’ELECTRICITE
L’énergie hydraulique
centrale de haute chute
( hauteur > 300m )
centrale de moyenne chute
( 25m > hauteur > 300m )
centrale de basse chute
( hauteur < 25m )
Il existe plusieurs types de centrales hydrauliques,
chacune étant adaptée aux caractéristiques du cours d’eau.