## Slide 2
Appareils électro-domestique

## Slide 3
Symboles normalisé pour Schémas Architecturaux
Symboles normalisé pour Schémas développés

## Slide 4
Symboles normalisé pour Schémas développés
Symboles normalisé pour Schémas Architecturaux

## Slide 10
Fonction: Commander un ou plusieurs points lumineux à partir d’un endroit,
Etude du montage « Simple Allumage »
Schéma Architectural

## Slide 12
Chaier des Charges:
1 PC 10/16A 2P+T à eclips
Etude du montage « Prise de Courant»
Schéma Architectural
Fonction: Disposer d’une source d’Alimentation électrique en différents points du local

## Slide 14
Cahier des Charges:
1 Pt Lumineux central en S.A + 1 pt lumineux en apllique en S.A. commandés du même endroit
Etude du montage « Double Allumage»
Schéma Architectural
Fonction: Etablir et Interrompre deux circuits séparés à partir d’un seul ou de plusieurs endroits

## Slide 16
Cahier des Charges:
1 Pt Lumineux central commandé en V&V
Etude du montage « Va et Vient»
Schéma Architectural
Fonction: commander l’allumage et l’extinction d’un ou plusieurs points lumineux à partir de deux endroits

## Slide 18
Cahier des Charges:
1 PC 10/16A 2P+T à éclips commandée en S.A.
1 pc 10/16a 2p+T à éclips commandée en V&V
Etude du montage « Prise de Courant Commandée»
Schéma Architectural
Fonction: commander à partir d’un ou deux points, la présence ou l’absence de tension sur une prise.

## Slide 19
Cahier des Charges:
2 Pts Lumineux commandés à partir de télérupteur
Etude du montage « Télérupteur»
Schéma Architectural
Fonction: Commander, à partir de plus de deux points, l’allumage de l’extinction d’un ou plusieurs points lumineux.

## Slide 23
Cahier des Charges:
1 Pt Lumineux central commandé à partir d’un point, par minuterie avec effet.
Etude du montage « Minuterie avec Effet »
Schéma Architectural
Fonction: Commander, à partir d’un ou de plusieurs points, l’allumage d’un ou plusieurs points lumineux, l’extinction se fait automatiquement au bout d’un temps réglable