Université de Biskra

Faculté des sciences et de la technologie

Département de génie électrique

Module : Modélisation et optimisation des réseaux électriques

Master 1 : RE

Travaux pratiques N°1

« Initiation au logiciel POWERWORLD »

Objectifs :

- Découvrir les éléments de base du logiciel POWERWORLD.

- Savoir comment fonctionner le logiciel.

- Schématiser les réseaux électriques sous POWERWORLD.

- Analyser l’écoulement de puissance dans les réseaux électriques par POWERWORLD.

Travail demandé :

Partie 1 :

- Donner un aperçu sur le logiciel POWERWORLD

- Schématiser le réseau du TP N° 1 sous POWERWORLD.

- Trouver  sa matrice des admittances Ybus .

- Comparer les résultats avec ceux du TP N°1.

Partie 2 : Soit le réseau suivant :

- Extraire la base de données de ce réseau.

- Calculer sa matrice des admittances.

- Calculer les tensions au niveau de tous les JB.

- Calculer les puissances transitées dans chaque ligne et le taux d’utilisation de chaque ligne.

- Calculer les pertes de puissance.

- Interpréter les résultats.

- Augmenter graduellement  la charge jusqu’au BLACKOUT.

- Proposer des solutions.

- Interpréter les résultats.

Responsable du module : Dr Naimi Djemai