Université Mohammed Khider, BISKRA						A.U.: 2021/2022

Département de génie électrique

Filière d'électronique. Master 1 électronique des systèmes embarqués

TP N°04 : Réseau Profibus DP avec HMI sous Wincc Flexible

1- Objectifs:

- Configuration avec des esclaves DP simples (modules d'entrées/sorties). Echange de données esclave ↔ maître.

- Configuration d’un HMI sous Wincc Flexible 2008.

La figure suivante montre le système monomètre à simuler avec step 7 version 5.x. Il est composé d’un maître s7-300 (CPU 315-2 DP), un esclave ET200M (IM153-1) et un HMI (KTP600 Basic color DP).

Bus Profibus DP

Entrée/Sorties locales (TOR et analogiques)

Entrée/Sorties distantes (TOR et analogiques)

2- Configuration et programmation dans Simatic Manager et Wincc Flecxible

2-1- Configuration matérielle

- Ouvrir un nouvel projet nommé : TP04_HMI.

- Insérer un nouvel objet  Station SIMATIC 300.

- Double clic sur SIMATIC 300.

- Double clic sur Materiel.

- Configurer la station SIMATIC 300 comme suit (Mode de fonctionnement Maître) :

- Dans la fenêtre Catalogue, cliquer sur PROFIBUS-DP  ET200M. Déplacer IM153-1 par glisser-lâcher sur Réseau maître DP (1).

- Ajouter les entrées/sorties comme suit.

- Insérer un nouvel objet  Station SIMATIC HMI.

- Selectionner: Basic Panels  6”  KTP600 Basic color DP   OK.

- Double clic sur Station SIMATIC HMI   Double clic sur Configuration .

- Double clic sur IF1B MPI/DP.

2-2- Configuration logicielle

2-2-1- Programmation dans SIMATIC 300

- Créer le bloc de données DB1 suivant :

- Créer la table des mnémoniques suivante :

SIMATIC 300  CPU 315-2 DP  Programme S7  Mnémoniques.

- Ecrire le programme suivant dans OB1 de SIMATIC 300 (langage Ladder ou Contact).

Transfer de données TOR entre S7-300 et IM151-1

Transfer de données analogiques entre S7-300 et IM151-1

Mise à l’echelle des E/S analogiques (0  215-1  vers   0  100)

Le bit M91.0 d’alarme TOR est configuré dans WinCC Flexible.

Dans cet exemple l’alarme est déclenchée lorsque : I0.0 et I2.0 sont à 1.

Transfert d’une entrée analogique vers une zone mémoire

Transfert données recette vers données bargraph

2-2-2- Selection des objets dans WinCC Flexible 2008

- Station SIMATIC  HMI  WinCC Flexible RT   Vues  Vue_1.

Objets simples  Ligne

Objets simples  Champ de texte

Objets simples  Cercle

Graphiques  Symbol Factory Graphics   SymbolFactory 256 Colors  Vehicles    Platform truck

Graphiques  Symbol Factory          Graphics   SymbolFactory 256   Colors  Tanks  Day tank

Objets simples   Bouton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Objets simples  Bargraphe

10

- Vues  Modèle.

Objets complexes      Indicateur alarme

- Ajouter vue : Alarmes

Objets simples   Bouton

Objets complexes      Vue des alarmes

11

12

- Ajouter vue : Recettes

13

14

15

16

Objets complexes  Vue de la recette

Objets simples  Bouton

Objets simples Bargraphe

- Dans WinCC  fenêtre Projet  Recettes  Ajouter recettes :

Ajouter deux éléments dans la recette

Ajouter 3 enregistrement dans la recette

2-2-3- Configuration des objets (Général, Propriétés, Animation et Evènement) dans WinCC Flexible 2008

- L’objet N° 1 (Objets simples  Cercle) :

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Représentation  (Variable : DO_S300_40 ;  Type=Bit  ;  Valeur=0-bleu 1-rouge ;)

- L’objet N° 2 (Objets simples  Cercle) :

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Représentation  (Variable : DI_S300_00  ;  Type=Bit  ;  Valeur=0-banc 1-vert ;)

- L’objet N° 3 (Objets simples  Cercle) :

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Représentation  (Variable : DO_IM151_60 ;  Type=Bit  ;  Valeur=0-banc 1-vert ;)

- L’objet N° 4 (Objets simples  Cercle) :

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Représentation  (Variable : DI_IM151_20 ;  Type=Bit  ;  Valeur=0-bleu 1-rouge ;)

- L’objet N° 5 (Graphiques  Symbol Factory Graphics  SymbolFactory 256 Colors  Vehicles   Platform truck

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Déplacement vertical  (Variable : AO_S300_200_M ;  Plage :0 à 32535;  )

- L’objet N° 6 (Graphiques  Symbol Factory Graphics  SymbolFactory 256 Colors  Vehicles   Platform truck

- Double clic sur cet objet.

- Animation  Déplacement vertical  (Variable : AI_IM151_110 ;  Plage :0 à 32535;  )

- L’objet N°7 (Objets simples  Bargraphe) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Echelle  (Processus x : DB1.AI_S300_DB ;  Valeur min :0 ;  Valeur max :100).

- Propriétés  Echelles  décocher : « Afficher Echelle ».

- L’objet N°8 (Objets simples  Bargraphe) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Echelle  (Processus x : DB1.AO_IM151_DB ;  Valeur min :0 ;  Valeur max :100).

- Propriétés  Echelles  décocher : « Afficher Echelle ».

- L’objet N°9 (Objets simples  Bouton) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Text  Text on et off : Alarm.

- Evènement  Presser  ajouter la fonction : ActiverVue , Nom de la vue : Alarmes.

- L’objet N°10 (Objets simples  Bouton) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Text  Text on et off : Recettes.

- Evènement  Presser  ajouter la fonction : ActiverVue , Nom de la vue : Recettes.

- L’objet N°11 (Objets complexes  Vue des alarmes)

- Double clic sur cet objet.

- Propriétés  Visualisation  cocher défilement, bar de défilement vertical  et Bouton ACK.

- L’objet N°12 (Objets simples  Bouton) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Text  Text on et off : Back.

- Evènement  Presser  ajouter la fonction : ActiverVuePrecedente.

- L’objet N°13 ( Objets complexes  Vue de la recette) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Recette  (Nom de la recette : Recette_1 ; Eléments visibles : 4).

- L’objet N°14 ( Objets simples  Bargraphe) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Echelle  (Processus x : Recette_Dep_M ;  Valeur min :0 ;  Valeur max :100).

- Propriétés  Echelles  décocher : « Afficher Echelle ».

- L’objet N°15 ( Objets simples  Bargraphe) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Echelle  (Processus x : Recette_Niv_M ;  Valeur min :0 ;  Valeur max :100).

- Propriétés  Echelles  décocher : « Afficher Echelle ».

- L’objet N°16 (Objets simples  Bouton) :

- Double clic sur cet objet.

- Général  Text  Text on et off : Back.

- Evènement  Presser  ajouter la fonction : ActiverVuePrecedente

3- Simulation avec PLCSIM et WinCC RT

3-1- Dans simatic manager :

- Lancer PLCSIM :

- PLCSIM(Profibus).

- Insérer les éléments suivants : IB 0,  IB2,  QB 4,  QB 6,  PIW 100,  PIW 110,  PQW 200, PQW 210.

- Dans simatic manager :

- Clic droit sur SIMATIC 300  Système cible  Charger (oui pour toutes les interrogations).

- Dans PLCSIM :

- Clic sur Run-P.

- Fixer la valeur max des PIW et PQW à 32535 et la valeur min à 0  et choisir défil.dec.

- Dans WinCC Flexible :

- Clic sur : Démarrer le système Runtime.

- Dans RT Simulator :

- Changer les E/S TOR et analogiques pour déclencher les alarmes.

- Tester les recettes.